- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：*生产线建设项目

建设单位（盖章）：  湖南科伦制药有限公司

编制日期：         二〇二三年十二月

- 中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | *建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2307-430621-04-01-790655 |  |  |
| 建设单位联系人 | 李** | 联系方式 | 151****4563 |
| 建设地点 | 湖南省（自治区）岳阳市岳阳县（区）荣家湾镇乡（街道）荣新路高新技术产业园（具体地址） |  |  |
| 地理坐标 | （113度07分59.747秒，29度08分3.888秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2720化学药品制剂制造 | 建设项目 行业类别 | 二十四、医药制造业—47化学药品制剂制造—单纯药品复配且产生废水或挥发性有机物的 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 岳阳县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 9850 | 环保投资（万元） | 160 |
| 环保投资占比（%） | 1.6% | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 7600 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《岳阳高新技术产业园区产业发展规划（2020-2030）》 审批机关：岳阳县人民政府 审批文件名称及文号：《岳阳县人民政府关于同意实施〈岳阳高新技术产业园区产业发展规划（2020-2030年）〉的批复》（岳县政函【2020】141号） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 文件名称：《岳阳高新技术产业园区调区扩区规划（2020-2025）环境影响报告书》 召集审查机关：湖南省环境保护厅 审查文件名称及文号：《湖南省生态环境厅 关于〈岳阳高新技术产业园区调区扩区规划（2020-2025）环境影响报告书〉审查意见的函》湘环评函[2021]40号） |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | - 1、与岳阳高新技术产业园规划相符性分析 （1）与《岳阳高新技术产业园区产业发展规划（2020-2030）》相符性分析 根据《岳阳高新技术产业园区发展规划（2020-2030）》，园区产业定位以生物医药、机械制造和新材料3个主导产业，以及电子信息和物流业2个辅助产业的“3+2”的产业生态圈。 岳阳高新技术产业园区以发展高新技术产业为主线，重点发展生物医药全企业链，培育发展先进制造业，择优发展新材料产业，积极发展两大辅助产业电子信息和物流产业，构件以高新技术产业为主导、优势产业为基础，科技创新与产业发展相互促进，资源综合利用与环境保护有机统一的产业体系。 本项目属于医药制造业，符合《岳阳高新技术产业园区产业发展规划（2020-2030）》要求。 （2）与《岳阳高新技术产业园区调区扩区规划（2020-2025）环境影响报告书》相符性分析 岳阳高新技术产业园区位于岳阳县城区东部，是经湖南省人民政府2015年批准设立的高新技术产业园区。岳阳高新技术产业园区最初成立于2001年，为岳阳市编委批准成立的岳阳县生态工业园，后于2012年由湖南省人民政府批准设立岳阳县工业集中区（湘政办函[2012]187号）。2012年9月6日湖南省环境保护厅以湘环评[2012]281号文对《岳阳县工业集中区环境影响报告书》予以批复。2014年，为继续推进岳阳县的经济建设，产业园进行调扩区规划，2014年12月9日湖南省环境保护厅以湘环评[2014]127号文对《岳阳县工业集中区调规扩区环境影响报告书》出具了审查意见。2015年经湖南省人民政府批准成为岳阳高新技术产业园区(湘政函[2015]81号)，2021年园区调区扩区规划环评获得湖南省生态环境厅的批复(湘环评函[2021]40号)。 根据《岳阳高新技术产业园区调区扩区规划(2020-2025)环境影响报告书》内容，本次调区扩区规划范围如下： （1）主区 原《中国开发区审核公告目录》（2018年版)核准范围称为主区：将主区林冲路以西面积189hm2调出，不再进行工业开发；将主区核准范围外以东、中部以北和以南的部分区域共计面积458.75hm2纳入扩区范围。调扩区后主区范围：东至林科所燎原村植山和方杨片一线，南至兴园村刘介章燎原村植山和方杨片一线，西至林冲路武广高铁线，北至东方村易家组城南大道一线，调区扩区后的规划面积727.75hm2。 （2）洪山洞片区 将长湖乡洪山洞片区面积188.25hm2纳入扩区范围，设为洪山洞片区。洪山洞片区范围：东至107国道酉侧，南至长湖村李子角，西至长湖村千公塘，北至亚泰陶瓷公司北侧，规划面积188.25hm2。 （3）调区扩区后总体方案 本次调区扩区规划实施后，岳阳高新技术产业园区由主区和洪山洞片区组成，为“一园两区”，调区扩区后规划总用地面积916hm2，其中城镇建设用地面积910.23hm2，区域交通设施用地5.77hm2。 本项目位于调区扩区后的岳阳高新技术产业园区主区。园区主区目前分为生物医药产业园、新材料产业园、机械制造业产业园、电子信息、物流园等片区，本项目属于医药制造业，位于生物医药产业园片区，符合岳阳高新技术产业园规划。 - 2、与岳阳高新技术产业园环境准入条件和负面清单相符性分析 本项目与园区环境准入负面清单相符性如下。 表1-1 园区负面清单相符性分析一览表 类别; 内容; 本项目; 符合性. 环境准入行业正面清单; 推荐产业： ①生物医药产业：以现有生物医药产业为主，完善产业链上下游配套，在现有产业的基础上完善其行业的全产业链延伸，代表行业C27医药制造业。 ②机械制造产业：重点发展机械装备产业和通信装备产业，代表行业C34通用设备制造业；C35专用设备制造业；C367汽车零部件及配件制造；C38电气机械和器材制造业；C39计算机、通信和其他电子设备制造业。 ③新材料产业：促进现有企业进行技术创新和技术改造，代表行业C283生物基材料制造；C331结构性金属制品制造。 辅助产业： ①电子信息产业：主要发展信息传输、软件和信息技术服务业，代表行业I63电信、广播电视和卫星传输服务，I65软件和信息技术服务业。 ②物流产业：G59装卸搬运和仓储业（C594 危险品仓储除外）; 本项目为*生产，属于C27医药制造业，为岳阳高新技术产业园环境准入行业正面清单。; 符合. 环境准入行业负面清单; 禁止类; 规划主导产业以内： （1）主导产业： ①生物医药产业中禁止引入以排放重金属和持久性有机污染物为主要污染物的企业。 ②机械制造产业中禁止引入以排放重金属和持久性有机污染物为主要污染物的企业，禁止引入高耗能、高污染的企业以及专门从事电镀、喷涂集中加工代工的企业。 ③新材料产业中禁止引入以排放重金属和持久性有机污染物为主要污染物的企业，禁止引入水泥、玻璃制造等建材行业。 （2）辅助产业： ①电子信息产业中禁止引入涉及含线路板蚀刻、电镀等印刷线路板的企业，禁止引入以排放重金属和持久性有机污染物为主要污染物的企业。 ②物流产业中禁止引入C594危险品仓储。; 本项目为医药制造，但不排放重金属和持久性有机污染物; 符合. 规划的主导产业以外： ①按照《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）标准，禁止引入以下行业：采矿业；皮革鞣制加工，毛皮鞣制加工业；造纸和纸制品制造业中纸浆制造业；石油、煤炭及其他燃料加工业（煤制合成气生产、生物质燃料加工除外）；平板玻璃制造业；黑色金属冶炼；有色金属冶炼；以危险废物为原料的废弃资源综合利用业等； ②禁止引入其它以排放重金属污染物和持久性有机污染物为主要污染物的行业，国家产业政策规定的落后生产工艺装备和落后产品，不符合国家、省及地方相关产业政策、国家明令禁止或淘汰的项目，不符合行业准入条件的项目。; 本项目为医药制造业，不属于禁止行业；本项目采用的设备、工艺及产品不属于落后生产工艺装备和落后产品。; 符合. 限制类; 规划主导产业以内的： ①机械制造：限制涉及磷化工序的表面处理工艺的企业 规划主导产业以外的： ①国家产业政策和其他法规、条例、部门规章及管理办法等规定限制发展的产业； ②严格管控高耗能高排放项目。; 本项目不涉及表面处理工艺，不属于国家产业政策和其他法规、条例、部门规章及管理办法等规定限制发展的产业；不属于高耗能高排放项目。; 符合. 综上所述，本项目属于岳阳高新技术产业园环境准入行业正面清单，不属于负面清单的禁止及限制类。 3、与规划环境影响评价符合性分析 依据《岳阳高新技术产业园区调区扩区规划（2020-2025）环境影响报告书》审查意见（湘环评函〔2021〕40号）相符性分析见下表。 表1-2 岳阳高新技术产业园区调区扩区规划符合性 序号; 园区规划及批复要求; 项目情况; 符合性. 1; (一）严格依规开发，优化空间功能布局。园区在下一步开发建设过程中应按照最新的国土空间规划科学布局，将空间管控要求融入园区规划实施全过程，园区规划用地不得涉及各类法定保护地，严格按照经核准的规划范围开展园区建设。从环境相容性的角度优化区域功能布局，主产业片区西部紧邻县城的生物医药产业区应严格限制气型污染为主的企业入驻，并对于已有的兰塘村安置区、惠民小区等集中居住区周边工业企业气型污染予以重点控制。园区应严格边界管控,控制发展规模，严守《长江保护法》、《长江经济带发展负面清单》及其相关条款的修订和释义要求，后续法律法规及相关政策有新的禁止和限制性要求的，应严格予以执行。; 本项目为医药制造，位于生物医药产业区，符合园区功能布局；本项目生产车间为负压，热合过程产生的少量有机废气由空调换气系统无组织排放，不会对周围环境产生不良影响。; 符合. 2; (二)严格环境准入，优化园区产业结构。园区产业引进应落实园区“三线一单”环境准入要求，严格执行《报告书》提出的产业定位和环境准入负面清单，园区医药产业定位应以现有产业的配套和延伸为主，限制新引进排水大的项目并严格执行环境准入清单中所设置的产业排水限制要求。; 本项目为医药制造行业，不属于园区禁止及限制类产业，不属于排水大的项目。; 符合. 3; (三）落实管控措施，加强园区排污管理。完善园区污水管网建设，做好雨污分流，确保园区各片区生产生活废水应收尽收，集中排入污水处理厂，园区不得超过污水处理厂的处理能力和排污口审批所规定的废水排放量引进项目。岳阳高新技术产业园区污水处理厂出水应严格执行《湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准（DB43T 1546-2018 )》一级标准、其余未包含指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》( GB18918-2002）一级A标准，在东洞庭湖水质达到《地表水环境质量标准》中Ⅲ类标准(湖、库标准）之前，岳阳高新技术产业园区污水处理厂原则上维持1万m3/d处理规模。严格限制入园企业的总磷排放浓度，园区污水处理厂进水总磷浓度应控制在6.5mg/L以下以确保污水处理厂的除磷效果。加快入河排污口前端人工湿地的建设，人工湿地应能完全接纳岳阳县县城生活污水处理厂和园区污水处理厂的尾水，并按照相关技术规范要求设计、施工和运行维护，保障人工湿地对总磷等污染物的去除效果。园区应推进清洁能源改造，并完善污染防控措施。加强对重点排放企业的监管，加强对VOCs排放的治理，采取有效措施减少污染物排放总量。建立园区固废规范化管理体系，做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理。对危险废物应严格按照国家有关规定综合利用或妥善处置，对危险废物产生企业和经营单位，应强化日常环境监管。园区须严格落实排污许可制度和污染物排放总量控制，督促入园企业及时完成环境保护竣工验收工作，推动涉及VOCs排放的主要企业完成清洁生产审核。园区应落实第三方环境治理工作相关政策要求,强化对重点产排污企业的监管与服务。; 本项目废水处理达标后进入岳阳高新技术产业园区污水处理厂，厂区进行雨污分流。; 符合. 4; (四）完善监测体系，监控环境质量变化状况。结合园区规划的功能分区、产业布局、重点企业分布、特征污染物的排放种类和状况、环境敏感目标分布等，建立健全环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系。加强对园区周边环境质量的跟踪监测，通过监测数据，检验人工湿地对水污染物的净化处理效果，以优化污水处理厂及人工湿地的运行，促进新墙河和洞庭湖水环境质量的改善。; 本项目运营期制定监测计划。; 符合. 5; (五）强化风险管控，严防园区环境事故。建立健全园区环境风险管理工作长效机制，加强园区环境风险防控、预警和应急体系建设。落实环境风险防控措施，及时完成园区环境应急预案的修订和备案工作，推动重点污染企业环境应急预案编制和备案工作，加强应急救援队伍、装备和设施建设，储备必要的应急物资，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区环境风险防控和环境事故应急处置能力。重点做好生物医药企业的环境风险防控。; 本项目对环境风险将采取管控措施。; 符合. 6; (六）做好周边控规，落实拆迁安置计划。严格做好控规，杜绝在规划的工业用地上新增环境敏感目标。确保园区开发过程中的居民拆迁安置到位，防止发生居民再次安置和次生环境问题。园区管委会与地方政府应共同做好控规，主产业片区东南部的生物医药产业区周边不新建居民区、学校、医院等环境敏感建筑或生态敏感区，对于项目环评设置防护距离和拆迁要求的，要确保予以落实。; 本项目不涉及; 符合. 7; (七）做好园区建设期生态保护。园区开发建设过程中尽可能保留自然山体,施工期对土石方开挖、堆存及回填要实施围挡、护坡等措施，裸露地及时恢复植被，防止水土流失，杜绝施工建设对地表水体的污染。; 本项目利用现有厂房进行建设，不涉及土石方开挖等。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目为医药制品业（单纯药品分装、复配）。根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修订），本项目不属于其中的限制类与淘汰类项目，所选用设备不属于目录中的限制类与淘汰类设备，项目建设符合国家当前产业政策。 2、三线一单的符合性分析 （1）生态环保红线符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号），生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域，除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 本项目位于岳阳县荣湾镇岳阳高新技术产业园区，根据岳阳县“三区三线”划定成果，本项目用地不在生态红线范围内。 （2）环境质量底线符合性分析 项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量为《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级，水环境质量为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) III类标准，声环境质量为《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类。根据岳阳县2022年环境空气现状监测统计结果，岳阳县环境空气质量状况良好，项目运营过程中无废气产生，不会对大气环境造成影响。根据2022年新墙河八仙桥和六合垸断面常规监测断面的地表水分析数据，新墙河八仙桥和六合垸断面能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准要求。员工生活污水经隔油池与化粪池处理后与生产废水一起进入厂区污水处理站处理达到岳阳高新技术产业园区污水处理厂进水标准后，通过市政管网进入园区污水处理厂处理。建设单位采取有效措施处置各项污染物，本项目各项污染物排放在接纳范围内，项目建设不会改变区域环境质量，满足改善环境质量底线要求。 （3）资源利用上线符合性分析 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。项目使用的资源主要为电和水，营运过程中用电依托当地电网供电，生产用水与生活用水来自于自来水，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。 （4）生产环境准入清单符合性分析 根据2020年11月10日湖南省生态环境厅发布的《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》相关内容，本项目符合性分析如下。 表1-3 省级以上产业园区生态环境准入清单符合性分析 管控维度; 管控要求; 符合性分析. 岳阳高新技术产业园区; 空间布局约束; 集中区企业准入参照《湖南省湘江保护条例》予以控制把关，禁止引进排水涉重金属及持久性有机物的企业，严格限制引进排水量大的企业，加强对集中区入园企业的监管，督促企业水污染防治设施的配套和正常运行。; 本项目废水不涉及重金属及持久性有机物，废水产生量不大，符合管控要求。. 禁止原药生产、制浆（废纸）造纸、化学合成等重型水污染企业进入，限制引进耗水量大或水型污染为主的企业，不得新批新建三类工业 企业及项目。; 本项目为药剂制造，仅为复配，不涉及原药生产，符合管控要求。. 园区西北部现有居住、商贸、文教用地周边工业用地严格限制气型污染和噪声影响大的企业入驻。; 本项目不在西北部现有居住、商贸、文教用地范围内，符合管控要求。. 污染物排放管控; 废水：完善园区污水管网建设，园区生活污水、生产废水通过各自专门管网分别进入园区生活污水处理厂和生产废水处理厂，达标后排入新墙河；园区雨污分流，雨水通过雨水管网收集后排入新墙河。加强园区医药和已有精细化工企业执法监测，严防废水偷排漏排。; 本项目生活污水经隔油池及化粪池处理后与生产废水进入污水处理站处理，生产生活废水经预处理达岳阳高新技术产业园区污水处理厂接纳标准后进入污水处理厂集中处置。企业废水总排口均已按监测要求进行监测。符合管控要求。. 废气：全面提升大气环境监控水平，推进重点污染源自动监控体系建设。排气口高度超过45米的高架源，以及家具制造等VOCs排放重点源，纳入重点排污单位名录。; 本项目不涉及排气口高度超过45米的高架源，不属于家具制造等VOCs排放重点源建设项目。. 固体废弃物：做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立完善的固废管理体系。强化危险废物产生企业和经营单位的日常环境监管。; 厂区已设置固废暂存间及危险废物暂存间，符合管控要求。. 环境风险防控; 园区须建立健全环境风险防控体系，严格落实《岳阳县工业集中区突发环境事件应急预案》的的相关要求，严防环境风险事故发生，提高应急处置能力。; 厂区已建立风险防控体系，建设危险废物暂存间，编制突发环境事件应急预案，符合管控要求。. 园区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输危险废物的企业，应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。. 综上，本项目与“三线一单”及省级以上产业园区生态环境准入清单相符。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 1、项目由来 **。 - **。 **。 - 本项目建设内容为：原有生产线不发生变动，租赁厂房建设一条*。租赁厂房位于湖南科伦制药有限公司二期厂区东侧。 - 根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号）、《中华人民共和国环境影响评价法》中有关规定，本项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），建设项目属于“二十四、医药制造业—47化学药品制剂制造—单纯药品复配且产生废水或挥发性有机物的”，应当编制环境影响评价报告表。 - 2、工程组成 - 本项目租赁二期厂区东侧政府出资已建成的独立厂房进行建设。租赁厂房占地面积6386m2，建筑面积16768 m2，主体两层，厂房南北两侧四层，具体情况见平面图。本项目工程组成见下表。 - 表2-1 本项目工程组成一览表 - 工程类别; - 工程名称; 建筑面积（m2）; 内容及规模; 备注. - 主体工程; - 生产线; - 5000; - 建设规模*，位于厂房主体2F; - 新建. - 辅助工程; - 产品仓库; - 2000; - 用于成品暂存，位于厂房1F; - 新建. 原料仓库; 200; 用于各原料暂存，位于厂房1F; 新建. 办公楼; 4849; 3F，办公场所; 依托原厂区. 机修房; 1380; 1F，用于维修工具储存; 依托原厂区. 危险品库; 84; 1F，储存危险化学品; 依托原厂区. 发电机房; 115; 1F，备用电源; 依托原厂区. 餐厅; 100; 只用于员工就餐，无厨房，员工餐由原厂区提供; 新建. 配电室; 331; 位于厂房3F; 新建. 门卫; 20; 1F，往来人员车辆登记; 新建. 锅炉房; 825; 1F，一台25t/h的燃气备用锅炉。; 依托原厂区. 工艺用水制备中心; 240; 位于厂房1F; 新建. 空压站; 220; 位于厂房屋面; 新建. 制冷站; 1100; 位于厂房屋面; 新建. 实验室; 500; 包含理化实验室、仪器实验室、微生物实验室、取样室、稳定性实验室等；位于厂房4F；主要从事*的理化检验和微生物检验，包括相关的原辅料、工艺用水等辅助物资的检验。; 新建. 蒸汽减压站; 81; 位于厂房2F; 新建. - 公用工程; 供水; 由市政供水管网供给。; 依托. 供汽; 蒸汽采用园区集中供汽。; /. - 排水; 污水; 生活污水经隔油池及化粪池处理后与生产废水进入污水处理站处理，达岳阳高新技术产业园区污水处理厂接纳标准后进入污水处理厂集中处置。; 依托原厂区. 雨水; 雨水通过厂区地面雨水管网汇入市政雨水管网。; 新建. - 供电; 由市政电网供电。; /. - 环保工程; - 废水; - 生活污水经隔油池与化粪池预处理后与生产废水一起进入污水处理站处理达到岳阳高新技术产业园区污水处理厂进水标准后，通过市政管网进入岳阳高新技术产业园区污水处理厂处理，尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中的A标准后排入新墙河。; - 依托. - 废气; - 生产车间为负压，热合过程产生的少量有机废气由空调换气系统无组织排放。; - /. - 噪声; - 基础减震、隔声; - /. - 固废; 生活垃圾; 设置垃圾收集箱，由环卫人员定期清运; 新设垃圾箱. 一般工业固废暂存间; 1F，120m2，用于暂存一般固体废物; 依托原厂区. 危险废物暂存间; 1F，50m2，用于暂存危险废物; 依托原厂区. - 表2-2 依托工程及依托可行性 - 工程类别; - 工程名称; 内容及规模; 依托可行性. - 辅助工程; - 办公楼; - 4849m2，3F，办公场所; - 本项目仅新增生产线工作人员，在新厂房进行生产，办公场所依托原有厂区办公楼. - 机修房; - 1380m2，1F，用于维修工具储存; - /. - 危险品库; - 84m2，1F，储存危险化学品; - 企业一般贮存的危险化学品量约2~3吨，企业现有生产线危险化学品占用危险品库一半的面积，仍有一半面积空余，能够满足本项目危险化学品的存放需求. - 发电机房; - 115m2，1F，备用电源; - 仅在断电时发电，能够满足需求. - 锅炉房; - 825m2，1F，一台25t/h的燃气备用锅炉。; - 企业生产用汽为园区集中供汽。锅炉仅在集中供汽管道检验或检修时使用。本项目生产线蒸汽需求量约为50t/d，扩建后总蒸汽需求量为410t/d（17.1t/h）。在启用备用锅炉期间，蒸汽也能满足本改扩建项目需求。. - 公用工程; - 供水; - 由市政供水管网供给; - 厂区建设外部供水管道（DN150，双水路），与二期厂区创新大楼饮用水联通，由岳阳县自来水厂提供进厂。. - 环保工程; - 废水; - 生活污水经隔油池与化粪池预处理后与生产废水一起进入污水处理站处理达到岳阳高新技术产业园区污水处理厂进水标准后，通过市政管网进入岳阳高新技术产业园区污水处理厂处理; - 污水处理站设计处理能力为900t/d，本项目建设前废水处理量为788.03t/d（年工作330天），本项目废水产生总量为27.05t/d；同时本项目所用原材料在其他生产线有使用或相似，为有机物化合物，本项目生产废水与建设单位现产生的生产废水性质一致；同时根据2023年月份第二季度废水监督监测报告可知，污水处理站正常运行。故本项目产生的废水依托现有污水处理站处理可行。. - 一般工业固废; - 1F，80m2，用于暂存一般固体废物; - 企业一般固废仅在厂区暂存，及时清运，一般固废暂存间能够满足暂存需求。. - 危险废物; - 1F，50m2，用于暂存危险废物; - 危废暂存间地面已进行防渗防漏处理，设置了托盘，分类存放。目前科伦已建及在建生产线危废产生量为13.26t/a，本项目产生量为2.15t/a。危险废物委托资质单位湖南瀚洋环保有限公司进行处理，及时转移，危险废物暂存间可满足本改扩建项目的暂存需求。. - 3、产品及产能 - 表2-3 本项目产品方案 - 序号; - 产品; - 规格; - 产量（万袋）. - 1; *; *; *. - 2; *; *. - 3; *; *. - 4; *; *. - 5; *; *. - 6; *; *. - 7; *; *. - 8; *; *. - 9; *; *. - 10; *; *. - 11; *; *. - 4、主要原辅材料 - 本项目原辅材料及用量见下表。 - 表2-4 项目原辅材料及用量一览表 - 序号; - 原料名称; - 单位; - 年用量; 包装方式; 规格; 暂存方式; 仓库最大储存量; 生产线最大储存量; 来源. 1; *; *; *; *; *; *; *; *; *. 2; *; *; *; *; *; *; *; *; *. 3; *; *; *; *; *; *; *; *; *. 4; *; *; *; *; *; *; *; *; *. 5; *; *; *; *; *; *; *; *; *. 6; *; *; *; *; *; *; *; *; *. 7; *; *; *; *; *; *; *; *; *. 8; *; *; *; *; *; *; *; *; *. 9; *; *; *; *; *; *; *; *; *. 10; *; *; *; *; *; *; *; *; *. 11; *; *; *; *; *; *; *; *; *. 12; *; *; *; *; *; *; *; *; *. 13; *; *; *; *; *; *; *; *; *. 14; *; *; *; *; *; *; *; *; *. 15; *; *; *; *; *; *; *; *; *. 16; *; *; *; *; *; *; *; *; *. 17; *; *; *; *; *; *; *; *; *. 18; *; *; *; *; *; *; *; *; *. 19; *; *; *; *. 20; *; *; *; *. 21; *; *; *; *. - *。 - *。 - 表2-5 实验室原辅材料及用量一览表 序号; 试剂名称; 单位; 年用量; 最大储存量; 包装方式; 规格. *; *; *; *; *; *; *. *; *; *; *; *; *; *. *; *; *; *; *; *; *. *; *; *; *; *; *; *. *; *; *; *; *; *; *. - 主要原辅材料理化性质： - *。 - 5、主要设备 - 表2-6 项目设备清单 序号; 设备名称; 规格型号; 数量（台）. *; *; *. *; *; *. *; *; *. *; *; *. *; *; *. *; *; *. *; *; *. *; *; *. *; *; *. *; *; *. *; *; *. *; *; *. *; *; *. *; *; *. *; *; *. *; *; *. *; *; *. *; *; *. *; *; *. *; *; *. *; *; *. *; *; *. - 产能匹配性分析： *。 - 表2-7 本项目主要设备生产能力分析表 - 序号; - 设备名称; - 单机产能（袋/h）; - 数量（台）; - 总产能（万袋/a）. - 1; - *; - *; - *; - *. - 2; - *; - *; - *; - *. - 3; - *; - *; - *; - *. - 4; - *; - *; - *; - *. - 5; - *; - *; - *; - *. - *。 - 6、公用工程 - （1）供电：建设单位现有用电从工业园电力供应电网接入。 - （2）供汽：本项目生产过程中使用蒸汽对产品和设备进行加热，供汽依托一期厂区，接入管线即可。已建生产线蒸汽需求量为360.2t/d（15t/h），本项目生产线蒸汽需求量约为50t/d，扩建后总蒸汽需求量为410t/d（17.1t/h），目前湖南科伦制药有限公司的蒸汽由园区集中供（蒸）汽。同时科伦目前已建一台25t的燃气备用蒸汽锅炉，在启用备用锅炉期间，蒸汽也能满足本改扩建项目需求。厂区锅炉于2020年12月安装完成，为备用锅炉，仅在集中供汽管道检验或检修时使用。 - （3）给水 - 自来水：厂区建设外部供水管道（DN150，双水路），与二期厂区创新大楼饮用水联通，由岳阳县自来水厂提供进厂。本项目用水主要为生产原料用水、设备和工具清洗用水、地面清洗用水和职工生活用水。 - 纯水及注射水：本项目设置一台反渗透纯化水机及一台蒸馏水机，为本项目提供纯水及注射水。 - ①生活用水 - *。 - ②生产用水 - *。 - 排水 - 建设单位排水采取雨污分流的形式。 - ①污水：项目所在地城区污水管网已建成。建设单位现有生产线产生的各种废水经原厂区污水处理站处理后排放入工业园污水管网，后进入岳阳高新技术产业园区污水处理厂进一步处理达标后排入新墙河。本项目产生的废水依托一期厂区污水处理站进行处理。 - 生活污水 - *。 - 2）生产废水 - *。 - 本项目废水与建设单位原有废水性质基本一致，所以本项目产生废水能被现有的污水处理站接受。公司配套建设有一套污水处理系统，污水处理采用调节+厌氧+好氧生化处理工艺处理。设计处理能力为900t/d，拟建项目建设前处理量为788.03t/d。本项目生活污水及生产废水产生量为32t/d，因此，本项目产生的废水依托现有污水处理站处理的完全可行的。 - ②雨水：进入市政雨水管网。 - 注射水制取工艺流程见下图： 图2-1 注射水制取工艺流程 - 本项目水平衡如下： - * - 图2-2 项目水平衡图（t/a） - （5）餐饮 - *。 - （6）危废暂存 - 建设单位现有1个面积为50m3的危险废物暂存间，危废暂存间地面已进行防渗防漏处理，设置了托盘，分类存放。目前科伦已建及在建生产线危废产生量为13.26t/a，本项目产生量为2.15t/a。危险废物委托资质单位湖南瀚洋环保有限公司进行处理，及时转移，危险废物暂存间可满足本改扩建项目的暂存需求。 - 6、物料平衡 - *。 - 7、劳动定员及工作制度 - 根据业主提供资料，本项目新增员工120人，实行3班8小时工作制，年工作日330天。员工在厂内就餐不住宿。 - 8、平面布置 - *。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 本项目主要工艺流程及产污环节如下： - 图2-3 生产工艺及产污节点图 - 工艺流程简述： - *。 - 本项目产污情况如下： - 表2-8 本项目产污工序及主要污染物一览表 - 类别; - 产污工序; - 污染物名称; - 治理措施及去向. - *; - *; - *; - *. - * - * - * - * - *; - *; - * - * - * - *; - * - * - *. - *. - *. - *; - *. - *; - *; - *. *; *; *; *. - * - * - * - * - * - *; - * - *; - *; *. - *; *. *; *. *; *. *; - *. - *; - *. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 建设单位基本情况 - *。 - *。 - 表2-9 建设单位现有生产线情况 序号; 生产线; 生产线编号; 数量（条）; 总规模; 主要原辅材料; 环评情况; 是否验收; - 工艺说明. *; *; *; *; *; *; *; *; - *. *; *; *; *; *; *; *; *. *; *; *; *; *; *; *; *. *; *; *; *; *; *; *; *. *; *; *; *; *; *; * *; *. *; *; *; *; *; *; *. - *; - *; - *; - *; - *; - *; - *; - *. - *; - *; - *; - *; - *; - *; - *; - *. - （2）现有污染物排放情况及处理措施 ①废水 - 建设单位现有及在建项目的主要废水来源有：*。 - 湖南科伦制药有限公司委托湖南亿科检测有限公司于2023年5月26日对废水总排口进行监测，监测结果如下表所示： - 表2-10 科伦2023年第二季度废水监督监测结果（mg/L，pH无量纲） 监测地点; 监测项目; 监测结果; 岳阳高新技术产业园区进水标准. 废水总排口; *; *; *. *; *; *. *; *; *. *; *; *. *; *; *. *; *; *. *; *; *. *; *; *. - 由上表可知，科伦污水处理站正常运行，其处理后排放的废水各污染物浓度满足岳阳高新技术产业园区污水处理厂进水接纳标准。 - ②废气 - *。 - 湖南科伦制药有限公司委托湖南亿科检测公司于2022年7月8日对厂区废气进行监测，检测结果如下。 - 表2-11 废气常规监测结果（mg/m3） 类型; 监测点位; 监测因子; 监测结果; - 标准限值; - 执行标准. 有组织; *; * * * * *; *; - * - * - * - * - *; - * - * - * - * - *. *; *. *; *. *; *. *; *. 无组织; * * * *; *; - *; - *; - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - *. *; - *; - *. *; - *; - *. *; *; - *. * * * *; *; *; - *. *; *; - *. *; *; - *. *; *; - *. * * * *; *; *; - *. *; *; - *. *; *; - *. *; *; - *. *; *; *; - *; - *. - 由上表可知，厂区废气各排放口及厂界等均达到相应标准要求。 - 食堂油烟：厨房拥有三个灶头，已上一台风机量为12000 m3/h、净化效率为80%的油烟净化器，油烟通过净化器处理后通过管道至楼顶排放。 - ③噪声 - *。湖南科伦制药有限公司委托湖南亿科检测公司于2023年5月25日对原厂区厂界噪声进行监测。监测结果如下； - 表2-12 现有工程厂界（原厂区厂界）噪声情况表 监测时间; 监测点位; 监测结果 LeqdB(A）. 昼间; 夜间. 2023.5.25; 1#东厂界; 52; 42. 2#南厂界; 54; 43. 3#西厂界; 53; 43. 4#北厂界; 51; 41. 标准值; 65; 55. - 根据监测结果，厂区噪声排放达到了《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。 - ④固体废物 - *。固废具体处理方式见下表。 - 表2-13 科伦固废排放及处置情况一览表 污染物; 固废属性; 处理方式; 产生量（t/a）. *; *; *; *. *; *; *; *. *; *; *; *. *; *; *; *. *; *; *; *. - 从上表来看，建设单位原有固体废物均按相关标准得到了妥善处置。 - （3）环境管理情况和现有工程总体评价 - 建设单位设立了环保管理机构，建立了环保管理规章制度，有专人负责环保现场管理，负责对废水处理设施、固废的管理，安排了设备检修人员对环保设备进行维护，建立了一套完整的规章制度，设立了环境保护档案管理制度。 - 建设单位在建设和运行中较好地执行了国家环境保护“三同时”的要求，各项环保设施运行正常，相应的防治措施可行，企业环境管理较完善，污染物排放达标，满足地区污染物总量控制要求，生产正常，各方面达到了环保的基本要求。 - （4）存在的环境问题 - 依据原厂区现有工程例行监测报告和现场调查，原厂区现有工程废水、废气、噪声均已做到达标排放，固体废物去向明确，得到了妥善处置，无遗留环境问题。本项目租赁二期厂区东侧政府出资已建成的独立厂房进行建设，无环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制指南》选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年”。“6.2 数据来源，采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，或采用生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据”。 为了了解岳阳县环境空气质量现状，本次环评收集了岳阳县2022年的基本因子的监测统计数据，统计结果如下。 表3-1 2022年区域空气质量现状评价表 所在区域; 监测 项目; 年评价指标; 现状浓度（ug/m3）; 标准值 （ug/m3）; 超标倍数; 达标情况. 岳阳县; SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 0; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 18; 40; 0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 47; 70; 0; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 34; 35; 0; 达标. CO; 95百分位数日平均质量浓度; 1000; 4000; 0; 达标. O3; 90百分位数最大8小时平均质量浓度; 156; 160; 0; 达标. 由上表可知，项目所在区域的监测因子均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，区域环境质量较好，属于达标区。 2、地表水环境质量现状 本项目废水经处理达标后进入岳阳高新技术产业园区污水处理厂，最后处理达标后排入新墙河。为了解评价区域地表水环境质量现状，本评价收集2022年新墙河八仙桥和六合垸断面常规监测断面的地表水分析数据，以说明项目评价区域地表水环境质量状况。 表3-2 2022年新墙河六合垸、八仙桥断面水质监测结果统计 监测断面; 监测因子; 单位; 年均值; 标准值. 新墙河六合垸断面（Ⅲ类水体）; pH; 无量纲; 7.43; 6-9. 溶解氧; mg/L; 8.35; ≧5. 高锰酸盐指数; mg/L; 3.60; ≤6. 化学需氧量; mg/L; 14.50; ≤20. 五日生化需氧量; mg/L; 2.41; ≤4. 氨氮; mg/L; 0.44; ≤1. 总磷; mg/L; 0.096; ≤0.2. LAS; mg/L; 0.05L; ≤0.2. 新墙河八仙桥断面（Ⅲ类水体）; pH; mg/L; 7; 6-9. 溶解氧; mg/L; 7.6; ≧5. 高锰酸盐指数; mg/L; 3.1; ≤6. 化学需氧量; mg/L; 13.4; ≤20. 五日生化需氧量; mg/L; 1.5; ≤4. 氨氮; mg/L; 0.39; ≤1. 总磷; mg/L; 0.091; ≤0.2. LAS; mg/L; 0.02; ≤0.2. 由表3-2可知，新墙河八仙桥断面、六合垸断面监测因子均可以达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的III类水质要求。 3、声环境质量现状 本项目所在地厂界周边50米范围内无声环境敏感目标保护点，根据建设项目环境影响报告表编制指南，本项目无需开展声环境现状调查。 4、地下水环境质量现状 本项目生产废水进入污水处理设施处理，无地下水污染途径，根据建设项目环境影响报告表编制指南，因此无需开展地下水环境现状调查。 5、土壤环境质量现状 本项目已设置危废暂存间，且厂区地面采取硬化防渗措施，无土壤环境污染途径，根据建设项目环境影响报告表编制指南，因此无需开展土壤环境现状调查。 6、生态环境现状 根据现场调查，项目地区域周边均为常见植物，总体地表植被保持良好，没受到明显的环境污染影响。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于湖南省岳阳县岳阳高新技术产业园区。项目周边敏感点如下表所示。 表3-3 项目环境空气保护目标 名称; 坐标（°）; 保护对象; 保护内容; 保护功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 盛园小区; 113.129241; 29.1321681; 居民; 1500人，约430户; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012），二级; 西面; 340~500. 江家冲居民区; 113.136379; 29.1344131; 约50户，200人; 东面; 270~500. 易家; 113.130607; 29.137444; 约40户，160人; 北面; 240~500. X坐标为居民所在地经度，Y坐标为居民所在地纬度。. 表3-4 建设项目周边敏感点一览表 环境要素; 环境敏感点; 方位; 距离（m）; 功能规模; 环境保护区域标准. 水环境; 白洋水库; 西北; 1080; 小型水库; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类. 新墙河; 北; 2650; 中河，渔业用水区. 声环境; 厂界周边50m范围内无敏感目标. 生态环境; 本项目不新增用地，周边无生态环境保护目标. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 废气 ## 本项目运营期废气主要为制袋热合过程中产生的挥发性有机废气（以非甲烷总烃表征）。厂界非甲烷总烃浓度限值执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值，厂区内非甲烷总烃浓度限值执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表C.1排放限值。 ## 表3-5 大气污染物综合排放标准 ## 污染物; ## 监控点; ## 浓度（mg/m3）. ## 非甲烷总烃; ## 周界外浓度最高点; ## 4.0. ## 表3-6 制药工业大气污染物排放标准 污染物项目; 排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. 非甲烷总烃; 10; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房设置监控点. 30; 监控点任意一次浓度值. ## 废水：污水处理站处理后的污水执行岳阳高新技术产业园区污水处理厂进水标准，园区污水处理厂COD、氨氮、总磷、总氮处理达到《湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB43/T 1546-2018）一级标准，其余因子处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准后排入新墙河。 表3-7 水污染物排放标准限值一览表 污染物; 岳阳高新技术产业园区污水处理厂进水标准; 岳阳高新技术产业园区污水处理厂出水标准; 单位. pH; 6~9; 6~9; /. COD; ≤430; ≤30; mg/L. BOD5; ≤120; ≤10; mg/L. NH3-N; ≤38; ≤1.5（3.0）; mg/L. TP; ≤6.5; ≤0.3; mg/L. TN; ≤48; ≤10; mg/L. SS; ≤330; ≤10; mg/L. （3）噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准（昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A））。 （4）固体废物：一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | - 根据国家环境部及湖南省实施总量控制的要求，COD、氨氮、SO2、NOx、VOCs五项主要污染物实施总量控制。湖南科伦制药有限公司初始排污权分配得到的排污权量为COD：60t/a，氨氮：5t/a；二氧化硫123.4t/a，氮氧化物29t/a。 - 废水总量控制指标：科伦生活污水和生产废水经污水处理站处理后通过市政污水管网进入岳阳高新技术产业园区污水处理厂，污水处理厂处理后排入新墙河；本项目废水排放的COD为*t/a，氨氮为*t/a，本项目建成后厂区总量控制指标：COD为*t/a，氨氮为*t/a（废水污染物排放量核算按岳阳高新技术产业园区污水处理厂排放标准进行计算）；未超过厂区排污权量。 - （2）废气总量控制指标：本项目为集中供热，一台备用锅炉，在建项目建成后，二氧化硫总量控制指标为*，氮氧化物总量控制指标为*。本项目建成后无新增二氧化硫、氮氧化物排放量。 - 表3-8 总量控制指标一览表 - 序号; - 因子; 厂区现有项目排放量（t/a）; 本项目排放量（t/a）; 项目建成后公司总排放量（t/a）; - 公司现有排污权总量（t/a）; - 公司总量富余量（t/a）. - 1; - COD; - *; - *; - *; - *; - *. - 2; - 氨氮; - *; - *; - *; - *; - *. - 3; - SO2; - *; - *; - *; - *; - *. - 4; - 氮氧化物; - *; - *; - *; - *; - *. - 综上，本项目建成后，COD、氨氮、SO2、NOx总量控制指标未超出初始排污权分配得到的排污权量，四项污染物排放总量控制指标可不另行申请。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租赁湖南科伦制药有限公司二期厂区东侧独立厂房进行建设，该厂房为政府出资建设，现建筑物已建成，本项目没有土建施工，只需设备安装。因此建设过程主要影响是各种噪声，不再分析施工期的影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 一、废气 - 1、污染物产生情况 - *。 - 本项目在租赁厂房设置餐厅，只用于用餐，无厨房，员工餐由原厂区负责提供。本项目区域无食堂油烟产生。 - 2、食堂依托可行性分析 - 建设单位已建及在建生产线有员工1520人，其厨房拥有三个灶头，已上一台风机量为12000 m3/h、净化效率为80%的油烟净化器。本项目新增120人，建成后，共有员工1640人。平均每人每天耗用食油量按30g计，据类比调查，不同的烧炸工况，油烟气中烟气浓度及挥发量均有所不同，油的平均挥发量为总耗油量的2.83%。油烟排放情况见表4-1。 表4-1 项目油烟排放情况 时段; 油烟产生量（t/a）; 运行时间（h/d）; 油烟净化器（m3/h）; 油烟净化率（%）; 油烟产生浓度（mg/m3）; 油烟排放量（t/a）; 油烟排放浓度（mg/m3）. - 拟建项目生产线建设前; - 0.4259; 12; 12000; 80; 8.96; 0.0852; 1.79. 拟建生产线; - 0.0336; 12; 12000; 80; - 0.71; - 0.0067; - 0.14. 拟建生产线建设后; - 0.4595; - 12; 12000; 80; - 9.97; - 0.0919; - 1.93. - 由表4-1可知，本项目建设前，产生的油烟废气经油烟净化器处理后，油烟排放浓度为1.79mg/m3，符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中浓度限值要求，本项目油烟净化器尚有接纳处理更多油烟废气的能力。本项目新增员工120人，项目建成后，共有员工1640人，经计算，产生的油烟废气经油烟净化器处理后，油烟排放浓度为1.93mg/m3，符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中浓度限值要求，对周围环境影响较小。故本项目依托原有食堂可行，食堂油烟治理措施可行。 - 二、废水 - 1、污染物产生情况 本项目产生的废水为职工生活污水、生产废水。 - （1）生活污水 - *。 - （2）生产废水 - *。 - 由于本工程废水量较小，同时本项目所用原材料在其他生产线有使用或相似，为有机物化合物，本项目生产废水与建设单位现产生的生产废水性质一致，对污水处理站进水水质影响较小，故本项目污染物产生浓度按现有工程污染浓度计。经处理后的污染物的浓度按厂区2023年第二季度废水排口监测数据计。 - 本项目生活污水经隔油池及化粪池预处理后与生产废水进入污水处理站处理达到污水处理厂进水水质标准。项目废水通过市政管网进入岳阳高新技术产业园区污水处理厂处理，尾水COD、氨氮、总磷、总氮处理达到《湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB43/T 1546-2018）一级标准，其余因子处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准后排入新墙河。 表4-2 项目废水主要污染物产排情况表 时段; 项目; 废水量; CODcr; BOD5; 氨氮; SS. 拟建生产线建设前; 产生浓度mg/L; *; *; *; *; *. 产生量t/a; *; *; *; *; *. 污水处理站排口浓度mg/L; *; *; *; *; *. 污水处理站排放量t/a; *; *; *; *; *. 拟建生产线; 产生浓度mg/L; *; *; *; *; *. 产生量t/a; *; *; *; *; *. 污水处理站排口浓度mg/L; *; *; *; *; *. 污水处理站排放量t/a; *; *; *; *; *. 拟建生产线建设后; 产生浓度mg/L; *; *; *; *; *. 产生量t/a; *; *; *; *; *. 污水处理站排口浓度mg/L; *; *; *; *; *. 污水处理站排放量t/a; *; *; *; *; *. - 2、污染物排放情况 本项目废水类别、污染物排放及污染治理措施见表4-3。 表4-3 本项目废水类别、污染物及污染治理措施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口地理坐标; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD、 BOD5、 NH3-N、 SS; 岳阳高新技术产业园区污水处理厂; 间断排放，排放期间流量稳定; 1; 隔油池、化粪池; 预处理; DW001; 113.074896°，29.075572°; 符合; 企业总排. 2; 污水处理站; 厌氧+好氧. - 2; - 生产废水; 2; 污水处理站; 厌氧+好氧. - 3、可行性分析 - ①依托现有污水处理站可行性分析： - 本项目制纯水及蒸馏水产生的浓水较为清洁，用于地面清洗。生活污水经隔油池与化粪池预处理后与设备、工具及地面清洗废水一起进入厂区污水处理站进行处理。 - 污水处理站处理方法为生物接触氧化法，处理工艺具体为“调节池+厌氧池+好氧池+沉淀池+过滤池”，污水处理站设计处理能力为900t/d，本项目建设前废水处理量为788.03t/d（年工作330天），本项目废水产生总量为32t/d；同时本项目所用原材料在其他生产线有使用或相似，为有机物化合物，本项目生产废水与建设单位现产生的生产废水性质一致；同时根据2023年月份第二季度废水监督监测报告可知，污水处理站正常运行。故本项目产生的废水依托现有污水处理站处理可行。 ②污水排入岳阳高新技术产业园区污水处理厂的可行性分析 - 岳阳高新技术产业园区污水处理厂位于荣湾镇东方村（京广高铁西侧空地），总用地面积约为38750m2（合58.125亩），集中处理主区废水，近期设计规模为：10000m3/d，远期设计处理规模30000m3/d，包括高新技术产业园生活污水和工业企业经预处理排放的生产废水。根据工业园规划，该污水处理厂服务范围为岳阳高新技术产业园区，具体为：西至武广高速铁路，南至跃进村一方杨村一线，东至划船塘水库，北至金城路。湖南科伦制药有限公司位于该污水处理厂服务范围内。 - 根据调查，岳阳高新技术产业园区污水处理厂采用“预处理+水解酸化+改良AAO+高密沉淀+活性砂滤池+消毒”工艺，尾水COD、氨氮、总磷、总氮处理达到《湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB43/T 1546-2018）一级标准，其余因子处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准后于新墙河铁路桥下游排入新墙河，调查已有企业日排水量4500m3，剩余5500m3/d处理能力，本项目废水排放量为32m3/d，远远小于该污水处理厂剩余的处理能力，项目废水处理后达到岳阳高新技术产业园区污水处理厂进水水质要求，岳阳高新技术产业园区污水处理厂完全具有接纳本项目污水的处理规模及能力，项目废水排入岳阳高新技术产业园区污水处理厂可行。 - 三、噪声 - 1、污染物产生情况 - 本项目噪声污染源主要为设备运行过程中产生的噪声。噪声值约为70~80dB（A）。无强噪声源，噪声设备均布置于生产车间内部，采取减震、隔声措施。预计综合降噪效果不低于15dB（A）。噪声持续排放时间为24h。 - 本项目主要噪声源强及处置措施见下表。 - 表4-4 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） - * - 2、达标性分析 厂界外周边50m范围内无声环境保护目标，则本次评价仅对工程噪声的厂界达标情况进行分析。 - 噪声源源强的选择原则 - 本项目机械设备较多，噪声源较简单，有些设备噪声给出的声压级有一个范围，本次评价预测时候按平均值考虑。 - 高噪声设备和低噪声设备的户外噪声级相差较大，按照噪声级叠加规律，相差10dB以上的多个噪声源，可不用考虑低噪声的影响。因此，本次评价在预测时按此规律筛选，只考虑高噪声设备的影响。 - 预测模式的选取 - 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 - 声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： - 式中：Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； - LAi ---i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； - T ---预测计算的时间段，s； - ti ---i声源在T时段内的运行时间，s。 - 预测点的预测等效声级(L eq )计算公式 - 式中： L eqg —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； - L eqb —预测点的背景值，dB(A) 。 - 户外声传播衰减计算 - 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。距声源点r处的A声级按下式计算： - Lp（r）=Lp（r0）-（Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc） - 在预测中考虑大气吸收衰减、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 （4）预测结果 通过预测模型计算，项目厂界噪声预测结果与达标性分析如下。 表4-5 厂界噪声预测结果与达标分析表 - 预测方位; - 时段; - 贡献值dB（A）; - 标准限值dB（A）; - 达标情况. 东厂界; - 昼间; 31.3; - 65; - 达标. - 夜间; 31.3; - 55; - 达标. 南厂界; - 昼间; 35.9; - 65; - 达标. - 夜间; 35.9; - 55; - 达标. 西厂界; - 昼间; 39.4; - 65; - 达标. - 夜间; 39.4; - 55; - 达标. 北厂界; - 昼间; 36.2; - 65; - 达标. - 夜间; 36.2; - 55; - 达标. 预测结果表明：项目设备在通过采取隔声减噪、厂房隔声等措施后，四面厂界噪声排放全部达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，对周边环境影响较小。 - 为进一步降低项目产生的噪声对周边环境的影响，从以下几个方面采取噪声防治措施减缓影响： - （1）合理安排物流时间，减少夜间交通噪声对周边的影响； - （2）设备选型时优先选用振动小、噪声低的设备，设备安装采取固基降噪、厂房密闭隔音等措施； - （3）运行中加强噪声设备的维护，减少机械噪声的产生。 - （4）加强检查维护，保证拟建工程和现有工程各设备噪声防治措施的有效性。 - 四、固体废物 - 1、污染物产生情况 - *。 - 表4-6 本项目固废产生处置情况表 序号; 类别; 数量（t/a）; 废物属性; 主要有毒有害物质; 物理性状; 贮存场所; 处理方式; 环境管理要求. - 1; - * - *; - *; - *; *; - *; - *; - * - * - * - *; - *; - * - * - * - *. - *; - *; *; - *; - *; - *. - 2; - *; - *; *; - *; - *; - *. - 3; - *; - *; *; - *; - *; - *. - 4; - *; - *; - *; - *; - *; - *; - *; - *. - 5; - *; - *; - *; - *; - *; - *; - *; - *. - 2、环境管理要求 - （1）一般固废管理要求 - 本项目一般固废暂存间依托原厂区，占地面积120m2，位于一期厂区东北角。暂存间满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求，同时建设项目需强化废物产生、收集、贮运各环节的管理，杜绝固废在厂区内的散失、渗漏。做好固体废物在厂区内的收集和储存相关防护工作，收集后进行有效处置或者回用。建立完善的规章制度，以降低固体废物散落对周围环境的影响。贮存区按照《环境保护图形标志——固体废物贮存（处置）场》(GB15562.2)的要求设置环保图形标志；指定专人进行日常管理。 - 排污单位委托他人运输、利用、处置一般工业固体废物的，应落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求等。 - 采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物的，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物和生活垃圾不得进入一般工业固体废物贮存场；不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存；贮存场应设置清晰、完整的一般工业固体废物标志牌等。 - （2）危险废物管理要求 - 本项目危险废物暂存依托原厂区，共设置两个危险废物暂存间，分别位于氦气站东侧及污水处理区北侧，占地面积共50m2。危险废物暂存间建设应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），主要包括： - ①按危险废物贮存设施（仓库式）的要求进行设计； - ②存放危险废物的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙； - ③基础的防渗层采用双层防渗，低层敷设1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/秒），仅次敷设2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s； - ④堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定； - ⑤地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容； - ⑥设施内要有安全照明设施和观察窗口； - ⑦应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的1/5； - ⑧危废暂存间上设置危险废物警示标志，并在四周设置雨水边沟。 - 在危险废物的收集、贮存、处置方面需采取如下措施： - ①收集 - 废物的收集和贮存严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行分类收集。 - ②贮存 - 根据危险废物的性质分类贮存于危险废物暂存间（防渗、防漏、防遗撒等方面的工程措施符合《危险废物贮存和污染控制标准》（GB18597-2023）。贮存场所须做好防渗漏、防风、防雨、防晒、防火等措施，地面须硬化、耐腐蚀、无裂隙，贮存区内须有泄漏液体收集装置，并配备相容的吸附材料等应急物资；盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签，危险废物堆放点设置警示标识。严禁将危险废物混入非危险废物中贮存。最大贮存期限一般不超过一年。 - ③转移 - 排污单位委托他人运输、利用、处置危险废物的，应落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求；转移危险废物的，应当按照国家有关规定填写、运行危险废物转移联单等。 - ④处置 - 将危险委托具有危废处理资质单位处置，禁止将危险废物提供或委托给无危险废物经营许可证的单位。 - ⑤管理 - 指定专人进行日常管理。建立环境管理台账，危险废物环境管理台账记录应符合《危险废物产生单位管理计划制定指南》等标准及管理文件的相关要求。按照国家和本市有关要求制定危险废物年度管理计划，并进行在线申报备案；结合自身实际，建立危险废物台账，如实记载危险废物的种类、数量、性质、产生环节、流向、贮存、利用处置等信息，并在信息系统中及时申报，申报数据应与台账、管理计划数据相一致。 - 五、污染物排放总量统计及“三本帐” - 根据以上分析，确定了本项目运营后的各项污染物排放总量，并与本项目运营前的污染物排放情况进行对比，得出本项目建设的“三本帐”，其结果见下表。 - 表4-7 项目主要污染物排放量统计 类 别; 污染物 名称; 项目营运前排放量（t/a）; 项目营运排放量（t/a）; 以新带老削减量（t/a）; 增减量变化（t/a）; 项目营运后总排放量（t/a）. - 废气; *; *; *; *; *; *. *; *; *; *; *; *. *; *; *; *; *; *. *; *; *; *; *; *. *; *; *; *; *; *. *; *; - *; - *; - *; - *. - 废水; *; *; - *; - *; - *; - *. *; *; - *; - *; - *; *. *; *; - *; - *; - *; *. *; *; - *; - *; - *; *. *; *; - *; - *; - *; *. - 固废; *; *; - *; - *; - *; - *. *; *; - *; - *; - *; - *. *; *; - *; - *; - *; - *. *; *; - *; - *; - *; - *. *; - *; - *; - *; - *; - *. - 六、监测计划 - 依据《排污单位自行监测技术指南 中药、生物药品制品化学药品制剂制造业》（HJ1256-2022）和本项目情况，对本项目提出如下监测要求： 表4-8 环境监测计划一览表 类别; 监测点位; 项目; 监测频次; 执行标准. 废水; 废水总排口; 流量、pH、COD、BOD5、SS、氨氮、TP、TN; 1次/季度; 岳阳高新技术产业园区污水处理厂进水标准。. 总有机碳; 1次/半年. 声环境; 厂界外四周各设1个监测点; 等效连续A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准. 废气; 厂界; 非甲烷总烃; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 厂区内; 非甲烷总烃; 1次/半年; 《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）. - 七、环境风险分析 - （1）评价依据： - 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地点环境敏感性确定环境风险潜势，按照（HJ169-2018）中表1确定评价工作等级。环境风险评价工作等级分为一级、二级、三级。风险潜势为Ⅳ级以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，进行简单分析即可。 - 表4-9评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a.是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明。见（HJ/T169-2018）附录A。. - 建设项目环境风险潜势由危险物质及工艺系统危险性（P）和环境敏感程度（E）判定。危险物质及工艺系统危险性（P）按（HJ169-2018）附录C中的方法进行判定，环境敏感程度（E）按（HJ169-2018）附录D中的方法进行判定。 危险物质数量与临界量比值（Q）为每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q，当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按照下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在量，t； Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目风险潜势为I； - 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 表4-10 涉及的风险物质及Q值计算一览表 序号; 名称; 理化性质; 危害特性; 贮存方式; 最大贮存量（t）qi; 临界量（t）Qi; qi/Qi. - 1; - *; - *; - *; - *; - *; - *; - *. - 2; - *; - *; - *; - *; - *; - *; - *. - 3; - *; - *; - *; - *; - *; - *; - *. - 4; - *; - *; - *; - *; - *; - *; - *. - 5; - *; - *; - *; - *; - *; - *; - *. - 6; - *; - *; - *; - *; - *; - *; - *. - 合计; - *. - 注：临界量Qi参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），其中药品根据GB30000.18判定，不属于急性毒性危害5个类别，临界值参照执行危害水环境物质执行。. - 本项目危险物质的数量与临界量比值Q=0.0453211＜1，风险潜势为I。故本项目评价工作等级为简单分析。 - （2）环境事故 - *。 - （5）环境风险分析结论 - 综上所述，本项目存在一定的环境风险，建设单位在设计中应充分考虑到可能的风险事故并采取必要的措施，在日常工作中加强管理，预防和及时处理风险事故，减少可能的环境影响及经济损失。通过采取相应的环境风险防范措施后，本项目环境风险可得到有效控制。 建设项目环境风险简单分析内容表如下： - 表4-11 建设项目环境风险简单分析内容表 - 建设项目名称; - *建设项目. 建设地点; 湖南省; 岳阳市; 岳阳县; - 荣家湾镇荣新路高新技术产业园. - 地理坐标; - 经度; - 113°07′59.747″; - 纬度; - 29°08′3.888″. 主要危险物质及分布; - *. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; - *。. 风险防范措施要求; - *。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; - 项目通过采取相应的风险预防、管理、应急措施后，评价认为项目环境风险是可以接受的. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 食堂 |  | 油烟 | 油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
|  | * |  | * | * | * |
| 地表水环境 | * * | * | * | * | * |
|  |  | * |  |  |  |
| 声环境 | 生产车间 |  | 设备噪声 | 隔音减震降噪措施 | 《工业企业厂界噪声标准》GB12348-2008）中的3类标准 |
| 电磁辐射 | 无 |  | 无 | 无 | 无 |
| 固体废物 | *。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 安装了泄露报警器，安装了危险标识牌、防护栏；加强工作人员的安全教育，提高安全防范风险的意识；对设施运行过程中可能发生的异常现象和存在的安全隐患，设置合理可行的技术措施，制定严格的操作规程；实行定期的巡检制度，及时发现问题，尽快解决；建立健全安全、环境管理体系及高效的安全生产机构，一.旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置；一旦发生事故，则要根据具体情况采取应急措施，控制事故扩大;立即报警，向社会求援，组织人员开展救援行动；定期组织员工培训，熟练掌握应急事故处理措施。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | - 环境管理 - 运营期环境管理是一项长期的环境管理工作，必须建立完善的管理机构和体系，并在此基础上建立健全的环境监督和管理制度。定期维护、保养和检修各项环保处理设施，以保证这些设施的正常运行；根据环境监测的结果，制定改进或补充环保措施的计划。 根据建设项目特点、环境影响特征及拟采取的主要污染防治措施，建立项目环境管理台账，为环境保护行政主管部门监督管理提供参考依据，具体见表5-1。 表5-1 拟建项目环境管理台账一览表 序号; 名称; 内容. 1; 项目文件资料台账; 建立项目文件资料档案，包括项目立项、审批、施工、 监理、验收等文件资料，统一归档备查. 2; 环境管理制度台账; 包括环境管理体系、环境管理制度名录、环境管理负责人员及联系方式等内容. 3; 环保设施（措施）台账; 记录营运期污染防治设施情况。. 4; 监测资料台账; 记录监测时间、监测点位、监测因子、监测频次、监测结果、监测单位等. 5; 突发环境事件台账; 建立项目突发环境事件台账，记录突发环境事件发生时间、地点、污染物事故排放强度、应急处置过程和处置结果等内容. 2、排污许可管理制度 根据《环境保护部办公厅关于做好环境影响评价制度和排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017〕84号），建设单位应做好环境影响评价和排污许可制衔接。 根据《排污许可管理条例》（中华人民共和国国务院令第736号），规范项目运营期排污行为，控制污染物排放，保护和改善生态环境。 3、排污口规范化建设 根据《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（国家环境保护总局环发[1999]24号）及《排放口规范化整治技术》（国家环境保护总局环发[1999]24号文附件二）：一切新建、改建的排污单位以及限期治理的排污单位，必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排污口。项目工程投产时，各类排污口必须规范化建设和管理，而且规范化工作应于污染治理同步实施，即治理设施完工时，规范化工作必须同时完成，并列入污染物治理设施的验收内容。 企业污染物排放口（源）及固体废物贮存、堆放场必须按照国家标准《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）的规定设置与之相适应的环境保护图形标志牌，环境保护图形标志牌设置位置应距污染物排放口（源）、固体废物贮存（堆放）场或采样点较近且醒目处，并能长久保留。建设单位必须对排污口进行规范化建设，设立排放口标志，标志牌应注明污染物名称以警示周围群众。建设单位应在废水、废气处理设施进出口设置采样口。 建设单位应将相关排污情况，如：排污口的性质、编号、排污口的位置以及主要排放的污染物种类、数量、浓度、排放规律及污染治理设施的运行情况等进行建档管理。 表5-2 环境保护图形符号一览表 雨水排放口; 污水排放口; 一般固体废物. 危险废物; 噪声排放源; 废气排放口. 4、项目竣工环境保护验收 建设项目竣工环境保护企业自行验收工作程序： （1）在建设项目竣工后、正式投入生产或运行前，企业按照环境影响报告表及其批复文件要求，对与主体工程配套建设的环境保护设施落实情况进行查验。 （2）按照环境保护主管部门制定的竣工环境保护验收技术规范，企业自行编制或委托具备相应技术能力的机构，对建设项目环境保护设施落实情况进行调查，开展相关环境监测，编制竣工环境保护验收调查（监测）报告。企业、验收调查（监测）机构及其相关人员对验收调查（监测）报告结论终身负责。 （3）验收调查（监测）报告编制完成后，由企业法人组织对建设项目环境保护设施和环境保护措施进行验收，形成书面报告备查，并向社会公开。 （4）企业自行组织竣工环境保护验收时，应成立验收组，对建设项目环境保护设施及其他环境保护措施进行资料审查、现场踏勘，形成验收意见，验收组成员名单附后。 |

- 六、结论

本项目的建设符合国家产业政策，选址符合区域总体规划，符合相关法律法规的要求。 因此，建设单位在采取本评价所述措施对项目产生的污染物进行污染控制和治理，确保污染物达标排放，对周围环境影响满足相应标准要求的情况下，从环保的角度来说，项目建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | * | * |  |  | * |  | * | * |
|  | * | * |  |  | * |  | * | * |
| 废水 | * | * |  |  | - * |  | - * | - * |
|  | * | * |  |  | - * |  | - * | - * |
|  | * | * |  |  | - * |  | - * | - * |
|  | * | * |  |  | - * |  | - * | - * |
|  | * | * |  |  | - * |  | - * | - * |
| 一般工业 固体废物 | * | * |  |  | - * |  | - * | - * |
|  | * | * |  |  | - * |  | - * | - * |
|  | * | * |  |  | - * |  | - * | - * |
| 危险废物 | * | * |  |  | * |  | * | * |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①