国家管网集团北方管道有限责任公司

长沙输油气分公司岳阳作业区

供电、信息中断、自控系统瘫痪应急处置卡

| 序号 | 处置步骤 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -- | 供电中断 | 通信中断 | 自控系统瘫痪 | 负责人 |
| 1 | 向管网调度、站场值班人员、上下游站场报告 |  |  | 第一发现人 |
| 2 | 根据调度指令进行工艺操作 | 到通讯间确认报警情况 | 维持工艺参数稳定 | 值班人员 |
| 3 | 检查UPS工作是否正常 | 做好本站工艺参数实时监控 | 按照调度指令进行工艺处置 | 值班人员 |
| 4 | 确认设备无异常投用备用电源 | 请求分公司组织专业人员前往通信异常点进行中断点定位排查 | 将现场电液阀门、调节阀门等关键设备切换至就地状态 | 值班人员 |
| 5 | 联系电业局，询问停电原因及何时正常供电 | 协助开挖寻找中断点和接续处理 | 检查配电室、通信机房、UPS间、机柜间，排查故障原因 | 值班人员 |
| 6 | 与上级调度及上下游输油站场保持联系、及时沟通；增加巡检频次，严密监视现场工艺、设备参数 |  |  | 值班人员 |

国家管网集团北方管道有限责任公司

长沙输油气分公司岳阳作业区

作业区相关联系电话

| 序号 | 单位 | 联系人 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管网调度中心 | 值班电话 | 8021、8022、010-87981329（30） |
| 2 | 分公司监控室 | 值班电话 | 70645、70655 |
| 3 | 长沙分公司 | 孙群虎 | 13733816709 |
| 4 |  | 邢建文 | 15116109862 |
| 5 |  | 徐箭飞 | 13975171677 |
| 6 |  | 时奔奔 | 13875143995 |
| 7 |  | 李永旗 | 15274853008 |
| 8 |  | 高冬东 | 15111156999 |
| 11 | 作业区站控室 | 值班电话 | 0730-3303903 |
| 12 | 作业区主任 | 刘明宇 | 13875952515 |
| 13 | 作业区副主任 | 华晓强 | 18274011922 |
| 14 | 作业区工程师 | 李 星 | 13657441688 |
| 15 | 作业区管道工 | 刘长生 | 15197022288 |
| 16 | 作业区管道工 | 孟宪辉 | 15111225567 |
| 17 | 作业区管道工 | 张洪力 | 15111150006 |
| 18 | 应急管理局 | 指挥中心 | 0730-8788526 |
| 19 | 岳阳油库 | 值班电话 | 18390189039 |