国家管网集团北方管道有限责任公司

长沙输油气分公司岳阳作业区

地震灾害应急处置卡

| 序号 | 处置步骤 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 发现地震灾害后，汇报站场值班人员。 | 第一发现人 |
| 2 | 若震级不高、震感不强，地震过后立即组织人员对站场、阀室及河流穿越段开展排查，并将排查结果报相应业务科室。 | 值班人员 |
| 3 | 密切关注工艺运行参数变化，有异常及时上报。 | 第一发现人 |
| 4 | 若震级较高、烈度较大，导致房屋失稳，立即撤离至安全地带。 | 第一发现人 |
| 5 | 电话向国家管网油气调控中心（010-87981329）、北方管道公司廊坊分控中心（0316-2170700）及分公司调度汇报现场情况。 | 第一发现人 |
| 6 | 现场警戒、人员疏散、可燃气体检测，防止发生次生灾害。 | 综合维修工程师 |
| 7 | 安排人员进行外围引导后续救援力量。 | 综合维修工程师 |
| 注意事项： - 地震发生时，第一时间要组织人员撤离至安全区域。 - 站控室值班员撤离到安全位置后电话向管网调控汇报。 - 3．若地震诱发通讯中断、油品泄漏，在保证人身安全的前提下，要及时组织抢通。 - 4．车辆途经山区道路时，要注意山坡石块失稳滚落等。 |  |  |

国家管网集团北方管道有限责任公司

长沙输油气分公司岳阳作业区

作业区相关联系电话

| 序号 | 单位 | 联系人 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管网调度中心 | 值班电话 | 8021、8022、010-87981329（30） |
| 2 | 分公司监控室 | 值班电话 | 70645、70655 |
| 3 | 长沙分公司 | 孙群虎 | 13733816709 |
| 4 |  | 邢建文 | 15116109862 |
| 5 |  | 徐箭飞 | 13975171677 |
| 6 |  | 时奔奔 | 13875143995 |
| 7 |  | 李永旗 | 15274853008 |
| 8 |  | 高冬东 | 15111156999 |
| 11 | 作业区站控室 | 值班电话 | 0730-3303903 |
| 12 | 作业区主任 | 刘明宇 | 13875952515 |
| 13 | 作业区副主任 | 华晓强 | 18274011922 |
| 14 | 作业区工程师 | 李 星 | 13657441688 |
| 15 | 作业区管道工 | 刘长生 | 15197022288 |
| 16 | 作业区管道工 | 孟宪辉 | 15111225567 |
| 17 | 作业区管道工 | 张洪力 | 15111150006 |
| 18 | 应急管理局 | 指挥中心 | 0730-8788526 |
| 19 | 岳阳油库 | 值班电话 | 18390189039 |